UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Ingeniería en Electricidad

PLAN 2008
PROGRAMA DE ESTUDIOS

Ingeniería en Electricidad - Plan 2008
Facultad Politécnica


	I. -   IDENTIFICACIÓN

	1. Asignatura
: Conversión de Energía Eléctrica II

	2. Semestre
: Sexto

	3. Horas semanales
: 7 horas

	Clases teóricas      
: 3 horas

	Clases prácticas     
: 2 horas

Clases laboratorio  
: 2 horas

	4. Total real de horas disponibles
: 112 horas

	Clases teóricas     
: 48 horas

	Clases prácticas    
: 32 horas

Clases laboratorio 
: 32 horas


II. -   JUSTIFICACIÓN

Una de las principales aplicaciones de la energía eléctrica, es el accionamiento dinámico de sistemas mecánicos utilizando maquinas rotativas que convierten la energía eléctrica en mecánica. Es importante destacar que la fuente misma de energía en la mayoría de los casos no se encuentra en forma eléctrica por lo que en esta instancia se requiere nuevamente convertir la energía de una forma a otra. En toda utilización de la energía siempre habrá un proceso de conversión de ahí la importancia de la comprensión del fenómeno asociado al funcionamiento de las maquinas eléctricas.

III. -   OBJETIVOS

5. Analizar  los principios electromecánicos de funcionamiento de las maquinas eléctricas.

6. Aplicar técnicas para el análisis de las maquinas eléctricas mediante modelos matemáticos.  

7. Definir las formas constructivas y las aplicaciones de los distintos tipos de maquinas

8. Describir los aspectos de ingeniería de operación y mantenimiento de máquinas eléctricas.

IV. -   PRE - REQUISITO

9. Conversión de energía I.

V. -   CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas

10. Maquinas rotatorias.

11. Maquinas síncronas.

12. Maquinas asíncronas.

13. Maquinas a conmutador de corriente continua.

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas

14. Maquinas rotatorias.

Conceptos básicos.
Conversión de energía electromecánica.

Máquinas síncronas, de inducción y de CD elementales.
Descripción constructiva.

Principio de funcionamiento.

Campos magnéticos en maquinas rotantes.
Máquinas con entrehierros uniformes.

Máquinas con entrehierros no uniformes.

Ondas rotantes en maquinas de CA
Devanado monofásico.

Devanado polifásico.

Voltaje generado.
Máquina de CA.

Máquinas de CC.

Par en maquinas de polos lisos.

Análisis como circuito acoplado.

Análisis del campo magnético.

Saturación magnética.
Flujos de dispersión.

15. Maquinas síncronas.

Introducción.
Inductancias. Circuitos equivalentes.
Características de circuito abierto  y de cortocircuito.
Características de potencia ángulo en estado estable.
Características en estado estable.
Efectos de polos salientes.
Características de potencia en maquinas de polos salientes.
Transitorios en maquinas sincronas.
Características transitorias de potencia ángulo.

Modelos de maquinas sincronas para análisis transitorio.

Efectos de circuitos adicionales en rotor.

Dinámica de máquinas síncronas.

16. Maquinas asíncronas.

Introducción.

Corrientes y flujos.
Circuito equivalente.
Par y potencia.
Pruebas de vacío y motor bloqueado.
Efectos de la resistencia del rotor.
Dinámica de maquinas de inducción.
Control de velocidad.
Transitorios en maquina s de inducción.

Controladores de velocidad de estado sólido.

17. Maquinas de CC.

Introducción.

Conmutación.

Efecto de la fuerza electromotriz de la armadura.

Circuitos eléctricos y magnéticos equivalentes.

Funcionamiento en estado estable.

Devanados compensadores.

Control de velocidad.

VI. -   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

18. Resolución de ejercicios en La pizarra, en presencia del profesor, aplicando la teoría estudiada.

19. Formación de grupos para trabajos de investigación

20. Formación de grupos para la realización de las distintas prácticas.

21. Presentación de trabajos prácticos analizando los resultados obtenidos.

22. Visitas técnicas a fábricas e instituciones técnicas.

VII. -   MEDIOS AUXILIARES

23. Pizarra.

24. Textos.

25. Retroproyector, transparencias.

26. Proyector LCD.

VIII. -   EVALUACIÓN

27. Requisitos para el examen final:

27.1. Dos pruebas parciales cuyo promedio deberá ser 60% como mínimo.

27.2. Haber entregado los relatorios sobre las prácticas realizadas.

27.3. Haber entregado los trabajos prácticos.

28. Examen final: El examen final será escrito y versará sobre la totalidad del contenido programático.

IX. -   BIBLIOGRAFÍA

· A. E. Fitzgerald. Máquinas Eléctricas/ A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr. y  Stephen D. Umans—5ª. Ed.—México: McGraw-Hill Interamericana de México S.A., 1994.—670 p. 

· Kosow, Irving I. Maquinas eléctricas y transformadores I Irving I. Kosow. -- Traducción de Felipe Luiz Ribeiro Daiello y Percy Antonio Pinto Soares. -- 6a ed. -- Sao Paulo: Editora Globo, 1986.-- 625 p.

· Nasar, Syed A. Máquinas Elétricas/ Syed A. Nasar. – Traducción de Heloi José Fernandes Moreira.—Sao Paulo: Editora McGraw-Hill Ltda., 1984.—217 p.

·  Gray, Alexander Electrotecnia- Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas/ Alexander Gray, G.A.Wallace-Madrid: Editora Aguilar. 1977- 696 p.

· N. Toledo Muñoz. Calculo de enrolamento de maquinas eletricas e sistemas de alarmes/ Nardo Toledo Muñoz-Biblioteca Tecnica Freitas Bastos.  1980.

· L. Higgings. Maintenance Engineering Handbook. Lindley R. Higgings, Dale Brautigam, R Keith Mobley-5ª Ed. MacGraw   Hill - Nueva York 1995.

· Juan J. Orrego.  Mantenimiento de Maquinas Electricas / JuanJose Manzano Orrego.  Madrid. Editorial Paraninfo.  Año 2000.

Aprobado por Resolución Nº 17/10/05-00           Acta Nº  998/08/05/2017 del Consejo Directivo de la FP-UNA                           Página 1 de 2
Aprobado por Resolución Nº 17/10/05-00         Acta Nº998/08/05/2017del Consejo Directivo de la FP-UNA                               Página 2 de 2

