# IDENTIFICACIÓN

- Asignatura : Distribución de Energía Eléctrica

- Semestre : Séptimo

- Horas semanales : 5 horas

- Clases teóricas : 3 horas

- Clases prácticas : 2 horas

- Total real de horas disponibles : 80 horas

- Clases teóricas : 48 horas

- Clases prácticas : 32 horas

# JUSTIFICACIÓN

La modernización de las actividades cotidianas del hombre, trae consigo una importante evolución del uso de la energía eléctrica, cuya fuente de generación no siempre se encuentra próximo a los centros de consumo, razón por la cual, todo sistema de transporte de dicha energía, se realiza mediante las redes de transmisión y distribución siendo esta última, la parte del sistema más próxima al consumidor y que acompaña el crecimiento de actividades con una continua expansión destacándose por ello, una dinámica importante en el diseño, montaje, operación y mantenimiento de dichas instalaciones. Las líneas de distribución, por tanto, son de gran relevancia para permitir un mayor grado de confort y calidad de vida, que se obtienen del uso racional de la energía en sus distintas aplicaciones.

# OBJETIVOS

1. Describir un sistema eléctrico (Generación, Transmisión, distribución).
2. Analizar las estructuras de sistema de distribución en media tensión y baja tensión.
3. Estimar la demanda de energía eléctrica del sistema de distribución.
4. Manipular transformadores de distribución.
5. Diseñar líneas de distribución de media y baja tensión, aérea y subterránea.
6. Justificar la utilización de bancos de capacitores en sistema de distribución.

# PRE - REQUISITO

- Física VII.

# CONTENIDO.

## 5.1. Unidades programáticas

- Sistemas de Transporte de Energía.

- Sistemas Eléctricos de Distribución

- Estimación de la Demanda de Energía

- Transformadores de Distribución.

- Líneas de Distribución de Media Tensión Aérea.

- Líneas Secundarias de Distribución Aérea.

- Líneas de Distribución de Media Tensión Subterránea.

- Líneas Secundarias de Distribución Subterránea.

- Bancos de Capacitores en Sistemas de Distribución.

- Temas Especiales. (Opcional)

## 5.1. Desarrollo de las unidades programáticas

- Sistemas de Transporte de Energía.

  - El sistema interconectado de energía eléctrica.

  - Sistema de extra alto voltaje.

  - Sistema de alto voltaje.

  - Sistemas de mediana tensión.

  - Sistemas de distribución industriales.

  - Sistemas de distribución comerciales.

  - Sistemas de distribución urbanos y residenciales.

  - Sistemas de distribución rurales.

- Sistemas Eléctricos de Distribución.

  - Normatividad para los circuitos eléctricos de distribución.

  - Simbología en los sistemas eléctricos de distribución.

  - Sistema de distribución radial.

    - Red aérea.

    - Red subterránea.

    - Red híbrida.

  - Sistema de distribución en anillo.

    - Red en anillo abierto.

    - Red en anillo cerrado.

    - Red mixta.

  - Sistema de distribución en mallas.

  - Sistema de distribución en doble derivación.

  - Sistema de distribución en derivación múltiple.

  - Sistema de distribución con alimentadores selectivos.

  - Sistema de distribución de baja tensión.

    - Red radial sin amarres.

    - Red radial con amarres.

    - Red malla o automática.

- Estimación de la Demanda de Energía.

  - Clasificación de las cargas.

  - Factor de demanda.

  - Factor de diversidad.

  - Factor de utilización.

  - Balanceo de carga.

  - Distribución y densidad de carga.

  - Demanda máxima diversificada promedio por consumidor.

  - Estimación de la demanda de un sistema de energía.

- Transformadores de Distribución.

  - Características de los transformadores de distribución.

  - Determinación de la polaridad de los transformadores.

  - Bancos de transformación.

  - Modelado de los transformadores de distribución.

  - Obtención de los parámetros de los transformadores.

  - Protección contra sobretensiones.

  - Protección contra sobrecorrientes.

  - Selección de las protecciones de un transformador de distribución.

  - Aterrizamiento de los bancos de transformación.

- Líneas de Distribución de Media Tensión Aérea.

  - Selección del conductor de media tensión.

  - Tipos y codificación de estructuras de media tensión.

  - Selección de las estructuras en una red primaria de distribución.

  - Resistencia y reactancia de los circuitos primarios de distribución.

  - Modelado de los circuitos primarios de distribución.

  - Caída de voltaje en los circuitos primarios de distribución.

  - Regulación de voltaje en los circuitos primarios de distribución.

- Líneas Secundarias de Distribución Aérea.

  - Tipos y codificación de estructuras de baja tensión.

  - Selección del conductor de baja tensión.

  - El conductor neutro de una red secundaria de distribución.

  - Selección de las estructuras en una red secundaria de distribución.

  - Selección de retenidas en una red primaria de distribución.

  - Resistencia y reactancia de los circuitos secundarios de distribución.

  - Modelado de los circuitos secundarios de distribución.

  - Caída de voltaje en los circuitos secundarios de distribución.

  - Regulación de voltaje en los circuitos secundarios de distribución.

  - Corrección de la regulación de voltaje.

- Líneas de Distribución de Media Tensión Subterránea.

  - Selección del conductor de media tensión.

  - Tipos y codificación de estructuras de media tensión.

  - Selección de las estructuras en una red primaria de distribución.

  - Resistencia y reactancia de los circuitos primarios de distribución.

  - Modelado de los circuitos primarios de distribución.

  - Caída de voltaje en los circuitos primarios de distribución.

  - Regulación de voltaje en los circuitos primarios de distribución.

- Líneas Secundarias de Distribución Subterránea.

  - Tipos y codificación de estructuras de baja tensión.

  - Selección del conductor de baja tensión.

  - El conductor neutro de una red secundaria de distribución.

  - Selección de las estructuras en una red secundaria de distribución.

  - Selección de retenidas en una red primaria de distribución.

  - Resistencia y reactancia de los circuitos secundarios de distribución.

  - Modelado de los circuitos secundarios de distribución.

  - Caída de voltaje en los circuitos secundarios de distribución.

  - Regulación de voltaje en los circuitos secundarios de distribución.

- Bancos de Capacitores en Sistemas de Distribución.

  - Análisis de la instalación de capacitores.

  - Corrección del F.P. con capacitores estáticos.

  - Liberación de carga con la instalación de capacitores.

  - Reducción de pérdidas con la instalación de capacitores.

  - Análisis económico de la instalación de capacitores.

- Temas Especiales. (Opcional)

- OBS: Sí el tiempo lo permite, se incluirán tópicos especiales como:

  - Estudios de Falla.

  - Coordinación de protecciones.

  - Origen de las sobretensiones y protecciones.

  - Conceptos de planeación de los sistemas de distribución.

  - Transitorios y armónicos en sistemas de distribución.

  - Reguladores de tensión en Sistemas de distribución

# ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.

- Presentación de la parte teórica en el pizarrón o con proyector hasta su total comprensión.

- Resolución de ejercicios en el pizarrón, aplicando la teoría estudiada.

- Participación de los alumnos en la resolución de los problemas en las clases prácticas.

- Visitas Técnicas a Estaciones y Subestaciones

# MEDIOS AUXILIARES.

- Pizarrón.

- Proyector multimedia

- Consultas Bibliográficas.

# EVALUACION.

- Requisitos para el examen final:

- Dos pruebas parciales cuyo promedio deberá adecuarse a lo requerido en el reglamento de cátedra.

- Haber entregado los trabajos prácticos en tiempo y forma.

- Examen final: El examen final será escrito,  versará sobre la totalidad del contenido programático

# BIBLIOGRAFIA.

- Kagan N ; Barioni de OliveiraC. C. ;  Robbae.j. ; Introducción a los sistemas de distribución de Energía Eléctrica. Editora Blucher, 2° Edición, 328 Pag.

- Ramírez Castaño S., Redes de distribución de Energía, 3° Ed. Universidad Nacional de Colombia.

- Yebra M, J. A., Sistemas Eléctricos de Distribución. Ed. Reverté, 323 Pag.