# IDENTIFICACIÓN

- Asignatura : Instalación Eléctrica Industrial

- Semestre : Octavo

- Horas semanales : 7 horas

- Clases teóricas : 3 horas

- Clases prácticas : 2 horas - Clases de laboratorio: 2 horas

- Total real de horas disponibles: 112 horas

- Clases teóricas : 48 horas

- Clases prácticas : 32 horas - Clases de laboratorio: 32 horas

II 	JUSTIFICACIÓN.

La instalación eléctrica en un ámbito industrial  tiene un  tratamiento diferenciado en lo que respecta a las instalaciones eléctricas residenciales y/o comerciales en general,  debido a la diversidad de carga con que se cuenta en una planta industrial, donde se debe garantizar la calidad del producto a través de un servicio eléctrico confiable, proyectados en base a  criterios sólidos fundamentados en los estudios más actualizados en  cuanto a la calidad de los materiales a utilizar, su dimensionamiento y en la correcta ejecución  de las instalaciones conforme a las particularidades requeridas.

III	OBJETIVOS.

- Definir los criterios fundamentales utilizados para la elaboración de un proyecto eléctrico industrial.

- Describir objetivamente las partes componentes de una instalación eléctrica industrial.

- Determinar las características eléctricas y funcionales de una de las partes de una instalación eléctrica industrial.

- Proyectar una instalación eléctrica industrial, respetando las normativas vigentes.

- Ejecutar trabajos de instalación eléctrica en una planta industrial conforme a las normas vigentes en el país.

IV	PRE-REQUISITOS.

Instalaciones Eléctricas III.

V 	CONTENIDO.

  - Unidades programáticas.

    - Consideraciones de Proyecto de una Instalación Eléctrica

    - Factor de demanda

    - Estimación de Demanda de la Instalación.

    - Dimensionamiento de un transformador y de la potencia de demanda.

    - Tableros Eléctricos

    - Distribución Primaria y Secundaria

    - Conductores eléctricos

    - Calculo de dimensionamiento de Conductores.

    - Dimensionamiento de Transformadores y Conductores de Potencia

    - Banco de Capacitares

    - Armónicos en la red

    - Expresión de Variables Eléctricas en P.U

    - Protección de Circuitos

    - Dimensionamiento de Tableros Eléctricos

    - Arranque de motores

  - Desarrollo de las unidades programáticas.

1.    Consideraciones de Proyecto de una Instalación Eléctrica

1.1	Normas, ambientes.

1.2	Clasificación de cargas

2.    Factor de demanda

2.1     Factor de Carga

2.2     Factor de Utilización

2.2    Factor de Simultaneidad.

3.    Estimación de Demanda de la Instalación.

3.1    Definición de bloques de carga y circuitos.

4.	   Dimensionamiento de un transformador y de la potencia de demanda.

5.   Tableros Eléctricos:

5.1   Tablero General de Fuerza,

5.2	  Tablero Centro Control Motor,

5.3    Tablero de Distribución de Luces

6. 	Distribución Primaria y Secundaria

7.	   Conductores eléctricos

7.1	  Tipos

7.2   Características

7.3   Termoplásticos y Termo fijos. PVC, XLP, EPR.

7.4    Especificaciones, Tablas

8.  Calculo de dimensionamiento de Conductores.

8.1	  Métodos de la Máxima Conducción de corriente

8.2	 Método de la Caída de Tensión.

8.3	  Método de Corto Circuito.

9.  	Dimensionamiento de Transformadores y Conductores de Potencia.

10.	Banco de Capacitores

10.1 Proyecto de Banco de Capacitores.

10.2 Calculo de Componentes

11	Armónicos en la red

11.1   Causantes, fuentes.

11.2   Problemas y soluciones

12	Expresión de Variables Eléctricas en P.U

12.1	Impedancia de Conductores y Motores

12.2	Calculo de la corriente de Corto Circuito

13.	Protección de Circuitos

13.1	Tipos de Disyuntores

13.2	Especificaciones Técnicas de Disyuntores

13.3	Selectividad de Disyuntores

14	Dimensionamiento de Tableros Eléctricos

14.1	Proyecto Carpintería Metálica

14.2	Proyecto eléctrico

14.3	Proyecto termomecánico

15.	Arranque de motores

15.1	Elección del tipo de Arranque

15.2	Dimensionamiento

VI.	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.

- Resolución de ejercicios en La pizarra, en presencia del profesor, aplicando la teoría estudiada.

- Formación de grupos para trabajos de investigación.

- Realización de prácticas de laboratorio

- Presentación de trabajos prácticos analizando los resultados obtenidos.

- Visitas técnicas.

VII.	MEDIOS AUXILIARES.

- 1.	Pizarra

- 2.	Textos

- 3.	Proyector multimedia

- 5.	Programas informáticos.

- 6.      Equipos de laboratorio.

- EVALUACION.

- 1. Requisito para el examen final.

- Dos pruebas parciales de cuyos puntajes saldrá el promedio que dará derecho a los exámenes finales.

- 2. Examen final.

- El examen final será escrito y versará sobre la totalidad del contenido programático.

- 3. Calificación final.

La calificación final estará de acuerdo a la escala establecida por el Consejo Directivo de la Facultad

IX.	BIBLIOGRAFIA.

- Instalaciones Eléctricas Industriales de Joao Mamede Filho . – 8º ed. Ed. LTC

- Reglamento de Media Tención de la ANDE

- Reglamento de Baja Tención de la ANDE

- Manual Técnico de Conductores Eléctricos.

- Manual Técnico de Corrección de Factores de Potencia .