# IDENTIFICACIÓN

- Asignatura : Instalaciones Eléctricas I

- Semestre : Quinto

- Horas semanales : 5 horas

- 3.1 Clases Teóricas : 3 horas

- 3.2 Clases prácticas : 2 horas

- 4. Total real de horas disponibles : 80 horas

- 4.1 Clases teóricas : 48 horas

- 4.2 Clases prácticas : 32 horas

# JUSTIFICACIÓN

Este curso provee una cobertura básica de los conceptos de iluminación y diseño.  Ayuda a comprender la terminología básica de iluminación, incluyendo unidades básicas y fotometrías, incluyendo tecnologías de lámparas, luminarias y equipos auxiliares.

Se requieren conocimientos básicos de trigonometría. Esta materia constituye un fundamento esencial para la carrera de Ingeniería Técnica en Electricidad en el área de iluminación.

# OBJETIVOS

- Este curso preparará al estudiante para diseñar sistemas básicos de iluminación, proveyéndoles con la información necesaria para realizar lo siguiente:

- Establecer criterios fundamentales para el diseño de una variedad de aplicaciones de iluminación

- Desarrollar conocimientos de lámpara, luminaria y equipos auxiliares para evaluar su aplicabilidad a una aplicación en particular

- Implementar un diseño completo a través de la especificación de los componentes del sistema y proveer el apropiado layout de los componentes

# PRE-REQUISITO

- Electrotecnia II

- Circuitos Eléctricos II

# CONTENIDO

## 5.1 Unidades Programáticas

- Breve Historia del Alumbrado

- Aspectos Fisiológicos de la Luz

- Aspectos Físicos de la Luz

- Aspectos Cualitativos de la Luz

- Tipos de Lámparas y Equipos Auxiliares

- Fotometría

- Consideraciones de Diseño  de Luminarias

- Cálculo de Iluminación

- Aplicación Diseño Interior

- Aplicación Diseño Exterior

- Aplicación Diseño Alumbrado Público

- Partes de un proyecto

- Nuevas Tecnologías de Iluminación

## 5.2 Desarrollo de las unidades programáticas

- Breve historia del alumbrado

  - Lámparas primitivas

    - Aceite

    - Gas

    - Camisas de Gas

  - Alumbrado eléctrico antes de las lámparas incandescentes

    - Lámparas de arco

    - Lámparas incandescentes

  - Historia tecnología del Alumbrado

    - Historia de la fotometría

    - Sociedades Luminotécnicas

    - Papel del Alumbrado en la sociedad moderna

- Aspectos fisiológicos de la luz

  - Descripción del ojo

  - Proceso visual y el ojo

  - Curva de sensibilidad espectral del ojo

  - Funciones visuales

    - Acomodación

    - Adaptación

    - Convergencia

  - Deslumbramiento

  - Persistencia de las imágenes y parpadeo

    - Imágenes persistentes

    - Frecuencia critica de fusión

    - Efectos estroboscopicos

  - Efectos psicológicos y fisiológicos de la luz

    - Color sobre la influencia del humor de la gente

    - Efectos directos de la luz sobre le metabolismo

  - Relación entre el comportamiento del ojo y criterios de iluminación

- Aspectos físicos de la luz

  - Radiación y Espectro Electromagnético (longitudes de onda de colores)

  - Aspectos ondulativos

  - Aspecto cuantico

  - Generación de la luz

    - Radiación térmica

    - Luminiscencia

      - Fluorescencia

      - Fosforescencia

  - Sistema CIE de color

    - Lugar geométrico del cuerpo negro en el triangulo de color CIE

- Aspectos cualitativos de la luz

  - Magnitudes y unidades fotométricas

    - Flujo Luminoso

    - Intensidad Luminosa

    - Iluminancia

    - Luminancia

    - Técnicas de medición

  - Criterios de calidad de alumbrado

    - Niveles de Iluminación

      - Horizontal

      - Vertical

    - Niveles de uniformidad

      - Uo

      - U1

    - Concepto de deslumbramiento

    - Apariencia de color

    - Índice de Reproducción de color

- Tipos de lámparas y equipos auxiliares

  - Características de las lámparas

    - Balance energético

    - Apariencia de color y rendimiento de color

    - Eficacia luminosa

    - Depreciación de lumen

    - Vida de lámpara

    - Influencias externas

      - Temperatura

      - Posición de Trabajo

      - Fluctuaciones de la Red

  - Características de cada tipo de lámpara

    - Lámparas Incandescentes

      - Normales

        - Reflectoras

          - Vidrio Soplado

          - Vidrio Prensado

        - Decorativas

      - Halógenas

        - Terminal simple

        - Doble envoltura

        - Baja Tensión

    - Lámparas de descarga de vapor de mercurio

      - Baja presión

        - Tubos fluorescentes

        - Fluorescentes compactas

          - Integradas

          - No integradas

      - Alta presión

        - Vapor de mercurio

        - Luz mixta

        - Mercurio Halogenado

    - Lámparas de descarga de sodio

      - Baja presión

      - Alta presión

  - Equipos Auxiliares Manual

    - Balastos – Folleto balastos e ignitores

    - Ignitores

    - Cálculo de corrección de factor de potencia

    - Equipos auxiliares de lamparas

      - Fluorescentes

      - Vapor Mercurio alta presión

      - Vapor Mercurio halogenado

      - Vapor de sodio baja presión

      - Vapor de sodio alta presión

- Fotometría de luminarias

  - Intensidad

  - Distribución de intensidad

    - Sistema de coordenadas

- Consideraciones de diseño de luminarias

  - Especificaciones IEC 598

  - Especificación IP

- Cálculo de iluminación

  - Calculo de iluminancia puntual

    - Sobre un plano horizontal

    - Sobre un plano vertical

    - Componente indirecto en un punto

    - Calculo de iluminancia media

  - Factor de mantenimiento

  - Factor de utilización

  - Software de cálculo

- Aplicación de diseño interior

  - Oficinas

  - Comercios

- Aplicación de diseño exterior

  - Grandes Áreas

  - Fachadas

  - Campos de fútbol

- Aplicación de alumbrado público

- Parte de un proyecto

  - Generalidades y descripción

    - Por que y para que se hace el proyecto

    - Justificación de las necesidades de instalación

  - Cálculos

  - Componentes del proyecto

    - Precios y presupuestos

  - Análisis económico del proyecto

  - Especificaciones de productos a ser utilizados

    - Catálogos

  - Planos de instalación

- Nuevas tecnologías de iluminación

  - Inducción

  - LED

  - Fibra óptica

# ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Presentación de la parte teórica en el pizarrón o con proyector hasta su total compresión.

- Resolución de ejercicios teóricos - prácticos por el profesor.

- Lectura de folletos, revistas y otros medios relacionados al tema.

- Resolución de ejercicios en el pizarrón, aplicando la teoría estudiada.

- Participación de los alumnos en la resolución de los problemas en las clases prácticas.

- Realización y presentación de trabajos prácticos.

# MEDIOS AUXILIARES

- Pizarrón.

- Transparencias.

- Resúmenes.

- Bibliografía de apoyo.

# EVALUACIÓN

- Los Puntajes de exámenes parciales, trabajos prácticos y talleres serán asignados conforme a la planilla de cátedra.

- El examen final será escrito y versará sobre la totalidad del contenido programático.

# BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Iluminación de PHILIPS (fc)

- Diseño de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado, por Jesús Trashorras Montecelos.  Editorial Paraninfo – Thomson Learning. 2002

- Instalaciones Eléctricas de Alumbrado e Industriales, por Fernando Martínez Domínguez. 2da. Edición Editorial Paraninfo.  1999.

- Curso de Correspondencia de Alumbrado de Philips  Nros. 2, 3, 4, 5 y 15 (fc)