# IDENTIFICACIÓN

- Asignatura : Protección en Sistemas Eléctricos

- Semestre : Noveno

- Horas semanales : 6 horas

- Clases teóricas : 4 horas

- Clases prácticas : 2 horas

- Total real de horas disponibles : 96 horas

- Clases teóricas : 64 horas

- Clases prácticas : 32 horas

# JUSTIFICACIÓN

Con esta materia se presentan al estudiante los conceptos, fundamentos y principios básicos que son necesarios para dar a conocer las metodologías, dispositivos y sistemas de protección más comúnmente utilizados en los sistemas de potencia incluyendo la filosofía general de la protección y su impacto en la operación del sistema. La complejidad creciente del entorno humano requiere mayores seguridades de los suministros de energía eléctrica.

# OBJETIVOS

- Analizar los sistemas de protección para aminorar los efectos de las fallas y perturbaciones en los sistemas eléctricos.

- Ejecutar un diseño primario de un sistema de protecciones, aplicado a diferentes equipos y componentes de un sistema eléctrico.

- Describir, la tecnología disponible en relés de protecciones, para una adecuada aplicación de ellos.

# PRE-REQUISITO

- Sistema de Potencia I

# CONTENIDO

## 5.1. Unidades programáticas

- Introducción a la protección.

- Equipos asociados a las protecciones.

- Sistemas de protecciones más usuales.

- Protección de Transformadores.

- Protección de Líneas de Transmisión.

- Protección de Barras.

- Protección de Generadores.

- Coordinación de los sistemas de protecciones

## 5.2. Desarrollo de las unidades programáticas

- Introducción a la protección.

  - Generalidades del sistema eléctrico de potencia paraguayo

  - Generalidades del sistema de protecciones

  - Desarrollo histórico.

  - Planificación de las protecciones.

  - Exigencias básicas de las protecciones

  - Instalaciones de un sistema electrico

  - Condiciones que debe cumplir un sistema de protección

  - Tratamiento del neutro en un sistema eléctrico

  - Métodos para determinar la ocurrencia de anormalidades en un sistema electrico

  - Fallas y perturbaciones.

- Equipos asociados a las protecciones.

  - Transformadores de medida.

    - Transformadores de potencial

    - Transformadores de corriente

  - Interruptores de poder.

  - Fuentes de alimentación Auxiliar.

  - Equipos de señalización

  - Equipos de automatismo

  - Equipos de comunicación asociados a las protecciones

- Sistemas de protecciones más usuales

  - Protección de sobre intensidad

  - Protección de sobre intensidad direccional.

  - Protección diferencial

  - Protección de distancia

- Protección de Transformadores.

  - Tipos de anormalidades en los transformadores.

  - Protección diferencial

  - Protección de sobre Sobre intensidad

  - Protección Buchholz

  - Protección de sobrecarga

  - Protección de discordancia de polos

  - Relé auxiliar de bloqueo

- Protección de Líneas de Transmisión.

  - Protección de sobrecarga

  - Protección de sobre intensidad

  - Protección de sobre intensidad direccional

  - Protección de distancia

  - Protección de distancia con dispositivos de teleprotección

  - Protección contra oscilación de potencia

  - Protección contra falla interruptor.

  - Recierre automático

    - Introducción.

    - Necesidad del recierre automático.

    - Factores que definen el tipo de recierre a ser utilizado.

    - Esquemas de recierres automáticos utilizados en ANDE.

- Protección de Barras.

  - Aspectos generales

  - Protección en el interruptor de acoplamiento

  - Protección diferencial

  - Protección contra falla interruptor

- Protección de generadores.

  - Aspectos generales.

  - Protección de sobretensión

  - Protección carga asimétrica

  - Protección diferencial

  - Protección tierra estator

  - Protección tierra rotor

  - Protección de Impedancia

  - Protección de Retorno de energía

  - Perdida de excitación

  - Protección de Sobreexcitación

- Coordinación de los sistemas de protecciones

  - Ajuste de las protecciones de una Subestación

  - Presentación de casos reales, discusión y conclusión

# ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Desarrollo teórico buscando activa participación del estudiante.

- Formación de grupos para análisis, discusión y resolución de problemas.

- Resolución de problemas en plenario de clase.

- Análisis  de bibliografía variada.

- Visitas a instalaciones de potencia.

- Investigaciones en Internet.

# MEDIOS AUXILIARES

- Equipo multimedia

- Pizarra

- Marcadores.

- Borrador de pizarra.

- Material Bibliografico

- Acceso a Internet.

# EVALUACIÓN

- Requisito para el examen final.

  - Dos pruebas parciales de cuyos puntajes saldrá el promedio que dará derecho a los exámenes finales.

- Examen final.

  - El examen final será escrito y versará sobre la totalidad del contenido programático.

- Calificación final.

  - La calificación final estará de acuerdo a la escala establecida por el Consejo Directivo de la Facultad.

# BIBLIOGRAFÍA

- Protecciones en las instalaciones Eléctricas, Evolución y Perspectivas, Vol II, Paulino Montané, Barcelona, España, 1991

- Manual de Equipamientos Eléctricos, Vol Y, Joao Namede Filho, Rio de Janeiro, Brasil, 1994

- Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia, Segunda Edición, Willian D. Stevenson, Mac Graw - Hill, USA, 1992

- Protective Relaying Theory and Aplication (ABB), Vol I, by Walter A. Elmore, New York , U.S.A., 1994.

- Catálogos de relés y manuales de distintos fabricantes.