# IDENTIFICACIÓN

- Asignatura : Subestaciones

- Semestre : Noveno

- Horas semanales : 5 horas

- Clases teóricas : 3 horas - Clases Prácticas : 2 horas

- Total real de horas disponibles : 80 horas

- Clases teóricas : 48 horas - Clases prácticas : 32 horas

# JUSTIFICACIÓN

- En la mayoría de los casos, los centros de gran demanda en un sistema eléctrico se encuentran alejados de los puntos de generación. Debido a ello se hace necesario disponer de una red, muchas veces compleja, compuesta por líneas de transmisión de grandes bloques de energía a elevados niveles de tensión así como de puntos, subestaciones, en los que esos niveles de tensión son reducidos a niveles que puedan ser distribuidos entre las cargas cercanas. Esas subestaciones podrán pertenecer a las concesionarias de energía locales como así también a industrias que debido a sus características deben ser alimentadas en otros niveles de tensión.

# OBJETIVOS

1. Definir las características generales de subestaciones. 
2. Distinguir las características técnicas de los equipos electromecánicos, a ser instalados en las subestaciones en lo referente a su   diseño y requisitos técnicos.
3. Interpretar aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados a los diversos tipos de subestaciones.

# PRE - REQUISITO

- Líneas de Transmisión.

# CONTENIDO.

## v.i. 	Unidades programáticas

- Definiciones importantes.

- Breve descripción del Sistema Eléctrico paraguayo.

- Tipos de subestaciones usualmente adoptados.

- Fases de proyecto de subestaciones.

- Principales equipos componentes de una subestación.

- Diagramas eléctricos.

- Barras colectoras.

- Esquemas de barras usualmente adoptados.

- Distancias eléctricas.

- Malla de tierra.

- Servicios auxiliares.

## v.ii. 	Desarrollo de las unidades programáticas

- Definiciones importantes.

  - Subestación.

  - Sistema eléctrico de potencia.

    - Objetivos.

    - Composición.

- Breve descripción del Sistema Eléctrico paraguayo.

  - Sistemas componentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

  - Demanda de potencia de cada sistema.

  - Niveles de tensión adoptados por la ANDE.

  - Sistema de transmisión del SIN (500kV, 220kV y 66kV).

- Tipos de subestaciones usualmente adoptados.

  - Subestaciones elevadoras.

    - Aplicación

    - Diagrama esquemático.

    - Presentación de ejemplos reales.

  - Subestaciones transformadoras.

    - Aplicación.

    - Diagrama esquemático.

    - Presentación de ejemplos reales.

  - Subestaciones distribuidoras.

    - Aplicación.

    - diagrama esquemático.

    - presentación de ejemplos reales.

  - Subestaciones rectificadoras.

    - Aplicación.

    - Diagrama esquemático.

    - Presentación de ejemplos reales.

  - Subestaciones alternadoras.

    - Aplicación.

    - Diagrama esquemático.

    - Presentación de ejemplos reales.

- Fases de proyecto de subestaciones.

  - Estudios iniciales.

    - Definición.

    - Insumos requeridos.

    - Resultados obtenidos.

  - Estudios preliminares (anteproyecto).

    - Definición.

    - Insumos requeridos.

    - Resultados obtenidos.

  - Proyecto básico.

    - Definición.

    - Insumos requeridos.

    - Resultados obtenidos.

  - Proyecto ejecutivo.

    - Definición.

    - Insumos requeridos.

    - Resultados obtenidos.

- Principales equipos componentes de una subestación.

  - Transformador de potencia.

    - Función.

    - Sistemas de refrigeración.

    - Protecciones internas.

    - Conexión en bancos de unidades monofásicas.

    - Especificaciones técnicas.

  - Interruptor de potencia.

    - Función.

    - Tipos según accionamiento y medio de aislación.

    - Tipos de mando eléctrico.

    - Aplicaciones.

    - Especificaciones técnicas.

  - Seccionador.

    - Función.

    - Tipos según accionamiento y posición de montaje.

    - Especificaciones técnicas.

  - Transformador de corriente (TC).

    - Función.

    - Polaridad (aditiva o sustractiva).

    - Saturación del núcleo (aplicación en circuitos de protección o medición).

    - Conexiones usualmente adoptadas.

    - Normalización.

    - Especificaciones técnicas.

  - Transformador de potencial (TP).

    - Función.

    - Tipos (inductivo o capacitivo).

    - Aplicación de TP´s capacitivos en sistemas de comunicación.

    - Conexiones usualmente adoptadas.

    - Normalización.

    - Especificaciones técnicas.

  - Descargadores.

    - Función.

    - Especificaciones técnicas.

  - Reactores.

    - Función.

    - Especificaciones técnicas.

  - Bancos de capacitores.

    - Función.

    - Especificaciones técnicas.

  - Compensador estático de reactivos.

    - Función.

    - Ejemplos de aplicación.

  - Filtro de onda.

    - Función.

    - Aplicación en sistemas de comunicación.

    - Especificaciones técnicas.

- Diagramas eléctricos.

  - Diagrama unifilar: definición, particularidades, ejemplos.

  - Diagrama funcional: definición, particularidades, ejemplos.

  - Diagrama de corriente alterna: definición, particularidades, ejemplos.

  - Diagrama de corriente continua: definición, particularidades, ejemplos.

- Barras colectoras.

  - Definición.

  - Conformación.

  - Materiales utilizados: intercomparación.

- Esquemas de barras usualmente adoptados.

  - Definición.

  - Criterios de selección.

  - Barra simple.

    - Características.

    - Ventajas y desventajas.

    - Ubicación relativa de equipos.

    - Secuencia de maniobras de equipos.

    - Presentación de ejemplos encontrados en el SIN.

  - Doble barra principal.

    - Características.

    - Ventajas y desventajas.

    - Ubicación relativa de equipos.

    - Secuencia de maniobras de equipos.

    - Presentación de ejemplos encontrados en el SIN.

  - Barra principal y transferencia (tipos A y B).

    - Características.

    - Ventajas y desventajas.

    - Ubicación relativa de equipos.

    - Secuencia de maniobras de equipos.

    - Presentación de ejemplos encontrados en el SIN.

  - Interruptor y medio.

    - Características.

    - Ventajas y desventajas.

    - Ubicación relativa de equipos.

    - Secuencia de maniobras de equipos.

    - Presentación de ejemplos encontrados en el SIN.

  - Comparación entre los esquemas presentados.

- Distancias eléctricas.

  - Tensión de toque.

  - Tensión de paso.

  - Distancias mínimas recomendadas en subestaciones.

    - Presentación de esquema.

    - Aplicación.

- Malla de tierra.

  - Definición.

  - Finalidades.

  - Requisitos.

  - Resistividad del suelo.

  - Medición.

  - Criterios generales de diseño.

- Servicios auxiliares.

  - Corriente alterna.

  - Corriente continua

  - Tipos de baterías.

    - comparación entre los tipos presentados.

# ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.

- En el desarrollo del curso se realiza un abordaje de los temas incluidos en el presente programa desde el punto de vista de la aplicación de los conceptos teóricos y la experiencia obtenida en situaciones reales encontradas durante el proceso de implantación de una subestación.

- Se emplean variadas estrategias cuidando la participación activa de los alumnos en virtud a sus expectativas y conocimientos previamente adquiridos, tales como

  - Exposición oral ilustrada.

  - Resolución de situaciones planteadas conforme al tema tratado.

  - Visitas guiadas a instalaciones de la ANDE.

  - Análisis de diversos diagramas eléctricos.

  - Trabajos prácticos.

# MEDIOS AUXILIARES.

- Pizarrón.

- PC con retroproyector.

- Catálogos y Normas técnicos.

- Diagramas eléctricos.

# EVALUACION.

- La evaluación del rendimiento académico se realizará de acuerdo al Reglamento General  de Cátedra de la Facultad Politécnica.

- Requisitos para el examen final:

- Dos pruebas parciales cuyo promedio deberá adecuarse a lo requerido en el reglamento de cátedra.

- Haber entregado los trabajos prácticos en tiempo y forma.

- Examen final: El examen final será escrito,  versará sobre la totalidad del contenido programático

# BIBLIOGRAFIA.

- DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. José Raúll Martín. Primera Edición. Editorial: Fuentes Impresores S.A. Año 1987.

- ELEMENTOS DE DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. Gilberto Enríquez Harper. Primera Edición. Editorial: Limusa S.A. Año 1982.

- DISEÑO DE ESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (Módulo I). Nestor Giret Alfonso. Instituto Técnico de Capacitación (ITC), Asunción-Paraguay. Año 2000.

- DISEÑO DE ESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (Módulo II). Nestor Giret Alfonso. Instituto Técnico de Capacitación (ITC), Asunción-Paraguay. Año 2000.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Volume 1). SIEMENS. Editorial Parma. Año 1988.B.M. Weedy. Líneas de Transmisión Subterráneas. Editorial Limusa, México, 1983.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Volume 2). SIEMENS. Editorial Parma. Año 1988.José Ramírez Vázquez. Monografías CEAC de electricidad. Cables Subterráneos. II Instalación y montaje.  Ediciones CEAC, S.A., Barcelona España, 1974.

- MANUALES Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS, diferentes fabricantes.

- MANUALES Y CATÁLOGOS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, diferentes fabricantes.

- NORMAS IEC.