# IDENTIFICACIÓN

- Materia : Electricidad Industrial

- Semestre : Séptimo

- Horas semanales : 5 horas

- Clases Teóricas : 3 horas

- Clases Prácticas : 2 horas

- Clases Laboratorios : 0 horas

- Total de horas disponibles : 75 horas

- Clases Teóricas : 45 horas

- Clases Prácticas : 30 horas

- Clases Laboratorios : 0 horas

# JUSTIFICACIÓN

El parque industrial debe modernizarse y expandirse, ya sea ampliando las instalaciones existentes o instalando nuevas unidades, a la vista de un mercado cada vez más competitivo y de la necesidad de mantener estas industrias en condiciones óptimas de utilización. Esta es la razón por la que debemos formar profesionales capacitados en el área de proyecto, automatización, comando, protección, selección y especificación de equipos, etc.

# OBJETIVOS

- Explicar las características del planeamiento y proyecto de instalaciones eléctricas industriales.

- Describir el dimensionamiento y especificación de conductores y transformadores.

- Identificar y explicar las características y aplicaciones de los equipos eléctricos industriales.

- Describir los principios básicos de operación, comando, protección y representación gráfica de los sistemas eléctricos industriales de baja tensión.

# PRE - REQUISITO

- Instalaciones Eléctricas III.

- Protección y Control de Motores Eléctricos

# CONTENIDO

## 5.1. Unidades programáticas

- Equipos eléctricos industriales.

- Diagramas eléctricos.

- Filosofía y planeamiento de sistemas eléctricos industriales.

- Dimensionamiento de circuitos de fuerza.

- Cálculo de corrientes de cortocircuito trifásicas.

- Protección de Circuitos.

- Puesta a tierra.

- Motores eléctricos de inducción.

## 5.2. Desarrollo de las unidades programáticas

- Equipos eléctricos industriales.

  - Descripción.

  - Clasificación.

    - Dispositivos de maniobra-llaves.

      - Contactores.

      - Disyuntores.

      - Otros.

    - Dispositivos de protección.

      - Fusibles.

      - Disyuntores.

      - Relés.

    - conductores eléctricos y motores eléctricos.

    - Transformadores.

    - Instrumentos de medición.

    - Rectificadores e inversores.

    - Lámparas.

    - Artefactos de iluminación.

    - Acumuladores.

    - Electroductos.

    - Pinos y tomas.

    - Herrajes y aisladores.

    - Paneles.

  - Dispositivos de maniobra de baja tensión: llaves eléctricas.

    - Definiciones.

    - arco eléctrico.

      - Concepto.

      - Características.

      - Factores que afectan la intensidad del arco.

      - Dispositivos para extinción del arco.

    - Llaves eléctricas.

      - Definición.

      - Clasificación.

      - Características nominales.

    - Llaves especiales.

      - Clases: contactores, disyuntores, llaves blindadas.

      - Principio de operación y construcción.

      - Características nominales: especificación  y aplicación.

  - Dispositivos de protección de baja tensión.

    - Definición y características.

    - Principales dispositivos de protección contra sobre corrientes.

      - Fusibles.

      - Relés térmicos.

      - Disyuntores: relés indirectos, disparadores.

      - Principios de funcionamiento de los dispositivos de protección.

      - Características nominales.

      - Especificación.

      - Aplicación.

- Diagramas eléctricos.

  - Consideraciones generales.

  - Simbología.

    - Normas técnicas (DIN, ANSI, IEC, etc.).

    - Padronización.

    - Principales símbolos utilizados.

  - Esquemas eléctricos.

    - Definición.

    - Clasificación.

    - Aplicación.

    - Confección.

  - Esquemas funcionales de comando de motores.

    - Elaboración.

    - Análisis.

- Filosofía y planeamiento de sistemas eléctricos industriales.

  - Consideraciones generales.

  - Prescripciones fundamentales:

    - Confiabilidad.

    - Seguridad.

    - Facilidad de expansión.

    - Flexibilidad.

    - Simplicidad.

    - Costos.

    - Niveles de cortocircuito.

    - Regulación de tensión.

    - Diversidad.

  - Tipos de sistemas de distribución:

    - Convencional.

    - Subestaciones unitarias.

  - Sectores de una instalación.

  - Tensiones. Selección de los niveles de tensión.

  - Factores del proyecto.

  - Desarrollo de proyectos.

- Dimensionamiento de circuitos de fuerza.

  - Consideraciones generales.

  - Conductores eléctricos:

    - Definición.

    - Clasificación.

    - Partes constituyentes.

    - Normas.

    - maneras de instalar.

    - Especificación:

      - Aplicación.

      - Protección.

      - Accesorios.

  - Circuitos terminales de fuerza.

    - Características.

    - Tipos de motores.

    - Valores nominales.

    - Elementos básicos de la instalación de motores.

    - Esquemas de instalación.

    - Dimensionamiento de conductores.

    - Criterios de dimensionamiento.

      - Capacidad de conducción.

      - Caída de tensión.

      - Corriente de cortocircuito.

  - Circuitos de distribución de fuerza.

    - Dimensionamiento de los conductores.

    - Criterios  de dimensionamiento.

    - Paneles de distribución.

  - Dimensionamiento de transformadores de potencia.

  - Dimensionamiento de electroductos.

- Cálculos de las corrientes de cortocircuito trifásicas.

  - Características.

  - Efectos de la corriente de cortocircuito.

  - Fuentes de corriente de cortocircuito.

    - Alternadores.

    - Motores síncronos .

    - Motores de inducción.

  - Reactancias de las máquinas giratorias.

  - Corrientes de corto circuito asimétricas:

    - Análisis de circuito RL.

    - Causas de asimetría.

    - Componentes DC.

    - Factor X/R.

    - Factor de multiplicación.

  - Cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicas simétricas.

    - Diagrama unifilar.

      - De impedancias.

      - De reactancias.

    - Valores en PU.

    - Tipos y localización de cortocircuitos.

    - Determinación.

      - De las reactancias y resistencias del circuito.

      - De la corriente de cortocircuito.

    - Medidas para reducción de la corriente de cortocircuito.

    - Corriente mínima de cortocircuito.

- Protección de cortocircuitos.

  - Consideraciones generales. Objetivos de protección.

  - Tipos de fallas más comunes.

  - Protección contra sobrecorrientes:

    - sobrecarga y cortocircuitos.

    - selección y especificación de los dispositivos de protección de baja tensión.

      - Fusibles.

      - Disyuntores.

  - Protección.

    - de motores.

    - de transformadores.

    - de conductores.

    - de dispositivos de maniobra.

  - Protección contra sobretensiones.

- Puesta a tierra.

  - Finalidad de puesta a tierra.

  - Normas de seguridad.

  - Tipos de puesta a tierra:

    - De sistemas.

      - Características.

      - Selección del punto de puesta a tierra.

      - Clasificación.

    - De equipos.

      - Finalidades.

      - Definiciones.

      - Importancia.

  - Protecciones contra descargas eléctricas.

    - Contactos directos.

    - Contactos indirectos.

- Motores eléctricos de inducción.

  - Características.

  - Clasificación de los motores eléctricos:

    - motores CC.

      - Características.

      - Aplicaciones.

    - motores CA.

      - Características.

      - Aplicaciones.

  - Motores de inducción.

    - Características.

    - Grado de protección.

    - Clase de aislación.

    - Categoría.

    - Factor de servicio.

    - Valores nominales.

    - Padronización.

    - Normas.

    - Forma constructiva.

  - Conexión de motores.

    - Tipos.

    - Selección del nivel de tensión X potencia.

  - Partida de motores.

    - Plena tensión.

    - Tensión reducida.

      - llave _-Y.

      - llave compensadora.

      - Autotransformador.

    - influencia sobre par de torsión.

    - corriente de partida.

    - esquemas eléctricos.

  - Selección y especificación de motores de inducción.

    - Definición.

    - Guía para selección de motores.

      - Carga accionada.

      - Sistema eléctrico disponible.

      - Ambiente.

      - Normas, reglamentos.

# ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Clases expositivas, con utilización eventual de dispositivos.

- Ejecución de ejercicios prácticos en clases, con consulta en catálogos de fabricantes; tablas y normas técnicas.

- Utilización de los equipos eléctricos de laboratorio para práctica y mantenimiento de circuitos de comando.

# MEDIOS AUXILIARES

- Laboratorio.

- Folletos técnicos.

- Textos.

- Pizarrón, tizas, borrador.

# EVALUACIÓN

- Asistencia a clases teóricas y prácticas.

- Descripción de datos obtenidos durante las visitas a industrias o a entidades encargadas de generar o distribuir energía eléctrica.

- Presentación de Proyecto Final basado en una  experiencia anterior en alguna empresa, constatando los siguientes datos:

  - del alumno:

    - Nombre.

    - Integrantes del grupo (si se trabajó en equipo).

  - De la empresa:

    - Nombre.

    - Ramo de actividades.

    - Tiempo de trabajo en que el alumno prestó servicios.

  - Del trabajo final:

    - Nombre del proyecto.

    - Objetivos.

    - Aportes a la experiencia.

- La aprobación del proyecto final estará a cargo de una mesa compuesta por los siguientes integrantes:

  - El profesor de la cátedra.

  - El coordinador de la carrera de Electricidad.

  - El profesor guía.

# BIBLIOGRAFIA

- Catálogos de fabricantes.

- Cotrim, Ademaro.  Instalacoes elétricas / Ademaro Cotrim. -- Sao Paulo : McGraw-Hill, 1986. -- 423 p.

- Enríquez Harper, Gilberto.  Manual de instalaciones eléctricas residenciales e industriales / Gilberto Enríquez Harper. -- 8a reimp. -- México : Limusa, 1991. -- 463 p.

- Niskier, Julio.  Instalacoes elétricas / Julio Niskier y A. J. Macintyer. -- Río de Janeiro : Guanabara, 1992. -- 513 p.

- Normas técnicas de instalaciones eléctricas.

- Papenkort.  Diagramas eléctricos.

- Partland, J. M.  Cómo proyectar sistemas eléctricos.

- Ravindranath, B.  Protección de sistemas de potencia e interruptores / B. Ravindranath y M. Chander. -- México : Limusa, 1989. -- 505 p.

- Schmit, Walfredo.  Equipo eléctrico industrial / Walfredo Schmit.

- Siemens. Diagramas de comando y protección de baja tensión