UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

LICENCIATURA en Electricidad

PLAN 2008
PROGRAMA DE ESTUDIOS

Licenciatura en Electricidad - Plan 2008
Facultad Politécnica


	I. -   IDENTIFICACIÓN

	1. Materia
: Instalaciones Eléctricas II 

	2. Semestre
: Quinto

	3. Horas semanales
: 5 horas

	Clases teóricas  
: 3 horas

	Clases prácticas       
: 2 horas

	4. Total real de horas disponibles
: 58 horas

	Clases teóricas
: 35 horas

	Clases prácticas
: 23 horas


II. -   JUSTIFICACIÓN

Concientes de la realidad actual en donde podemos afirmar que las instalaciones eléctricas son de vital importancia para toda la sociedad debido a que las instalaciones eléctricas están presentes en todos nuestros actos, ya sea en el hogar, en el comercio, las industrias y hasta en nuestro esparcimiento como en los deportes, en fin en todo momento.

Por lo expuesto creemos que la manera más segura de utilizar convenientemente la energía eléctrica pasa por la elaboración de un buen proyecto y su correcta ejecución.

En esta asignatura se expondrá la información necesaria y de importancia sobre las instalaciones eléctricas, cuales son sus principales componentes como dimensionarlos y seleccionarlos, buscando contribuir para que las instalaciones eléctricas tengan una mejor calidad y que eso se pueda transformar  en una mayor seguridad para toda la sociedad.  

III. -   OBJETIVOS

Esta asignatura permitirá  al finalizar dl proceso de enseñanza y aprendizaje,  que el alumno sea capaz de: 

5. Utilizar los criterios y normas técnicas que regulan el proyecto, diseño, montaje, operación y mantenimiento de un sistema eléctrico residencial y comercial.

6. Aplicar conceptos fundamentales y las metodologías adecuadas para la elaboración, interpretación y presentación de planos eléctricos.

7. Conocer los procedimientos para la presentación de  proyectos de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, tramites y elaboración de cotizaciones y presupuestos. 

IV. -   PRE-REQUISITO

8. Instalaciones Eléctricas I

V. -   CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas

9. Alcance de la Instalación Eléctrica Residencial, Norma Paraguaya- NP 202896

10. Abastecimiento de Energía Eléctrica a las Instalaciones Consumidoras 

11. Proyecto de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales en Baja Tensión Norma Paraguaya-NP 202896

12. Computo de Cargas Eléctricas

13. Dimensionamiento de Conductores y Electroductos 

14. Dispositivos de Protección y Maniobras de Circuitos

15. Proyecto de Instalación Eléctrica para Edificios en Altura

16. Secuencia de Elaboración de Proyecto Telefónico, voz, Datos y Alarma 

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas

17. Alcance de la Instalación Eléctrica Residencial, Norma Paraguaya- NP 202896
17.1. Sistema Eléctrico Paraguayo: Generación, Transformación, Distribución y Entrega de la Energía Eléctrica

17.2. Instalaciones de Energía Eléctrica de Baja Tensión (NP 202896 ITEM2)

17.3. Casos especiales  

18. Abastecimiento de Energía Eléctrica a las Instalaciones Consumidoras
18.1. Tipos de suministros

18.2. En Baja Tensón

18.2.1. Ramal aéreo

18.2.2. Ramal subterráneo

18.2.3. Monofásico y Trifásico

18.3.  En Media Tensón

18.3.1. Ramal aéreo

18.3.2. Ramal subterráneo

18.3.3. Monofásico y Trifásico

18.4. Ramal de conexión y ramal de entrada

18.5. Materiales utilizados

18.5.1. Conductores

18.5.2. Aisladores

18.5.3. Electroductos

18.5.4. Soportes y accesorios de fijación   

19.     Proyecto de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales en Baja Tensión, Norma Paraguaya NP202896 
19.1. Partes que debe contener el proyecto (NP 202896 ITEM 3)

19.2. Elaboración de planos

19.2.1. Tamaño

19.2.2. Escala

19.2.3. Simbología

19.3. Acometida

19.4. Tablero principal y seccionales

19.5. Línea principal y líneas seccionales

19.6. Circuitos y líneas distribuidoras de circuitos

20. Cómputos de Cargas Eléctricas (NP 202896)

20.1. Campo de aplicación

20.2. Cargas de luz

20.3. Toma corrientes

20.4. Otras cargas

21. Dimensionamiento de Conductores y Electroductos
21.1. Consideraciones básicas

21.2. Dimensionamiento de conductores 
21.3. Tipos de conductores
21.4. Cálculo de la sección de los conductores  
21.4.1. Secciones mínimas permitidas

21.4.2. Capacidad de corriente admisible
21.4.3. Caída de Tensión admisible 
21.4.4. Factores de corrección
21.4.5. Código de colores para conductores 

21.5. Dimensionamiento de electroductos

21.5.1. Diámetros de los electroductos

21.5.2. Tipos de electroductos
21.5.3. Número de conductores aislados en el interior del electroducto
21.5.4.  Área de ocupación mínima
21.5.5. Sección de conductores iguales
21.5.6. Sección de conductores desiguales 

22. Dispositivos de Protección y Maniobras de Circuitos
22.1. Generalidades 

22.2. Protección de los conductores
22.3. Elementos de protección y maniobras
22.4. Criterios de selección de las protecciones
22.5. Protecciones para corrientes de fuga
22.6. Protecciones para sobre tensiones transitorias 

23. Proyecto de Instalación Eléctrica para Edificios en Altura
23.1. Elementos constitutivos de un proyecto

23.1.1. Memoria descriptiva

23.1.2. Láminas constitutivas

23.1.2.1. Subsuelo

23.1.2.2. Planta Baja
23.1.2.3. Planta Tipo
23.1.2.4. Azotea
23.1.2.5. Columna montante o esquema vertical
23.1.2.6. Diagrama unifilar
23.1.2.7. Detalle de cargas
23.1.2.8. Memoria de cálculos    

24. Secuencia de Elaboración de Proyecto Telefónico, voz, Datos y Alarma
24.1. Introducción

24.2. Colocación de ductos 
24.3. Previsión de puntos de teléfonos.
24.4. Columna montante telefónica de entrada
24.5. Instalaciones de señales datos, alarmas y protección contra incendios 

VI. -   ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

25. Clases teóricas con participación activa de los alumnos.

26. Exposiciones del profesor.

27. Resolución de ejercicios individuales.

28. Resolución de ejercicios en grupos.

29. Trabajos prácticos.

30. Visitas técnicas.

VII. -   MEDIOS AUXILIARES

31. Pizarrón y marcadores.

32. Retroproyector de transparencias.

33. Proyector de diapositivas.

34. Cañón electrónico.

VIII. -    EVALUACIÓN

35. Dos exámenes parciales con un peso del 80 %

36. Dos trabajos prácticos con un peso del 20 % 

IX. -   BIBLIOGRAFÍA

Norma Paraguaya – INTN 2028-96 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

Instalaciones Eléctricas – Julio Niskier- A.J. Macintyre, Editora Guanabara Dois – Río de Janeiro - Brasil

Manual de Instalaciones Eléctricas - Pirelli

Instalaciones Eléctricas en Media Tensión y Baja Tensión  – José García - Editorial Paraninfo.

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Kemper, Messeguer, Khiara - Editorial El Lector.

Instalaciones Eléctricas Residenciales, Volumen 3. CESP / Pirelli / Procobre.

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. NBR 5410, ABNT Brasil

Electrotecnia de Potencia,Curso Superior Wolfgang Muller, Deutch Gesellschaft fur Technische Zasammenarbert.

Catálogos de Fabricantes. Inpaco 

