# IDENTIFICACIÓN

- Materia : Instalaciones Eléctricas III

- Semestre : Sexto

- Horas semanales : 5 horas

- Clases Teóricas : 2 horas

- Clases Prácticas : 0 horas

- Clases Laboratorios : 3 horas

- Total real de horas disponibles : 75 horas

4.1 Clases Teóricas : 30 horas

4.2 Clases Prácticas : 0 horas

4.3 Clases Laboratorios : 45 horas

# JUSTIFICACIÓN

La vida del ser humano se ha visto fuertemente afectado por la electricidad desde el mismo comienzo de la era, en forma natural primero, rayos y relámpagos, y en los tiempos modernos por las aplicaciones, facilidades y confort que caracterizan a una sociedad con un creciente nivel de calidad de vida.

Las instalaciones y aplicaciones eléctricas no pueden ser consideradas como todo un campo del conocimiento, las ciencias y también la tecnología como si fuera un mundo aparte, puesto que están presentes en todos los ambientes que vivimos.

En una sociedad cada vez mas celosa del ecosistema, y mas exigente en las aplicaciones de la electricidad, no se puede dejar pasar el uso racional de lo recursos y a la vez satisfacer las demandas crecientes por la energía.

# OBJETIVOS

- Esta asignatura permitirá  que el alumno sea capaz de:

- Utilizar los criterios y normas técnicas que regulan el proyecto, la instalación y el mantenimiento del sistema eléctrico predial e industrial.

- Utilizar las herramientas proporcionadas para aplicaciones específicas en instalaciones eléctricas convencionales y especiales.

- Conocer los distintos aspectos técnicos, y económicos que forma parte de un proyecto integral de instalación eléctrica.

# PRE-REQUISITO

- Instalaciones Eléctricas II

# CONTENIDO

## 5.1. Unidades programáticas

- Instalaciones eléctricas convencionales prediales y de edificios

- Instalaciones eléctricas en edificios inteligentes.

- Instalación eléctrica industrial

- Instalaciones de Emergencia.

- Protecciones contra Rayos.

- Sistemas de Puesta a Tierra

- Protecciones de equipos eléctricos sensibles.

- Corrección de Factor de Potencia.

- Uso eficiente de la energía.

## 5.1. Unidades programáticas

- Instalaciones eléctricas en edificios inteligentes.

  - Objetivo de las instalaciones inteligentes.

  - Características del Sistemas Instabus EIB.

  - Accionamiento y Controles de parámetros.

  - Tecnología de materiales.

- Instalación eléctrica industrial

  - Equipamientos eléctricos industriales.

  - Conductores eléctricos. Configuraciones.

  - Protecciones.

  - Tableros Eléctricos Industriales.

  - Puestos de Transformaciones.

  - Criterios Generales

- Instalaciones de Emergencia.

  - Tipos de Cargas.

  - Fuentes de Energía.

  - Interconexiones Eléctricas.

- Protecciones contra Rayos.

  - Formación de los rayos.

  - Niveles de Protección.

  - Evaluación de Riesgos.

  - Métodos de Protección.

  - Estructuras Especiales.

  - Áreas Externas

- Sistemas de Puesta a Tierra

  - Seguridad en Aterramientos.

  - Consideraciones de diseño.

  - Características del Suelo.

  - Diseño de un Sistema de Puesta a Tierra.

  - Mediciones de Campo.

  - Casos Especiales.

- Protecciones de equipos eléctricos sensibles.

  - Dispositivos de Protección.

  - Guías de Protecciones.

  - Especificaciones y Aplicaciones.

  - Proyectos Específicos.

- Corrección de Factor de Potencia.

  - Determinación de f.p. y penalizaciones

  - Tipos de Compensaciones.

  - Diseño de Bancos de Compensación

- Uso eficiente de la energía

  - Conceptos.

  - Variables del entorno.

  - Tecnología de materiales eficientes

  - Análisis de Tarifas de Energía

  - Análisis económico de Proyecto

# ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Clases teóricas con participación activa de los alumnos.

- Exposiciones del profesor.

- Resolución de ejercicios individuales.

- Resolución de ejercicios en grupos.

- Trabajos prácticos.

- Visitas técnicas.

# MEDIOS AUXILIARES

- Pizarrón y marcadores.

- Cañón electrónico.

# EVALUACIÓN

- Exámenes parciales, conforme definido en el reglamento de cátedra.

- Trabajos prácticos.

# BIBLIOGRAFÍA

- ANSI Std. 80. Grounding Systems for AC Substation.

- Klockner Moeller. Informaciones Técnicas. Equipos, Sistemas y Aparamenta Eléctrica y Electrónica para automatismos y Distribución de Energía.

- Nacional Electrical Code. NFPA 70.

- NBR 5410. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. ABNT Brasil.

- NP 2003 88. Electricidad. Definiciones Generales. INTN.

- NP 2024 95. Protección de Edificios contra descargas atmosféricas. INTN.

- NP 2028 96. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. INTN.

- Protección contra descargas atmosféricas. J.L. Giménez H. Monografía.

- Siemens. Tecnología para Instalaciones Eléctricas. Instabus.

- Uso Racional de Energía en Edificios. R. Lambert. UFSC. Brasil.