UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

LICENCIATURA en Electricidad

PLAN 2008

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Licenciatura en Electricidad - Plan 2008
Facultad Politécnica


	I. -   IDENTIFICACIÓN

	1. Materia

    : Protección y Control de Motores Eléctricos 

	2.   Semestre

    : Sexto

	3. Horas semanales
    : 5 horas

	1.1 Clases Teóricas
    : 2 horas

	1.2 Clases Prácticas
    : 3 horas

	1.3 Clases Laboratorios       : 0 horas

	4.Total real de horas disponibles:75 horas

	4.1. Clases Teóricas
    :30 horas

	4.2. Clases Prácticas
    :45 horas

	4.3. Clases Laboratorios  : 0 horas


II. -   JUSTIFICACIÓN

La materia presenta la teoría y la aplicación práctica de los conocimientos técnicos que envuelven al área eléctrica de circuitos de protección y control de motores eléctricos y que contribuyen, junto con el desarrollo del presente programa, a la consecución de los objetivos académicos trazados en el plan de estudios de la carrera Licenciatura en Electricidad. 

También requiere conocimientos previos de física y matemática, así como de otras asignaturas que sirven de base a esta materia, incluidos en los cursos básicos de la carrera de Licenciatura en Electricidad.

III. -   OBJETIVOS

1 Analizar, elaborar, proyectar y utilizar planos eléctricos de protección y control de motores. Fundamentar de forma teórica general y específica. 

2 Práctica modular de montaje de circuitos de protección y control de motores y utilizar protocolos de ensayo, con circuito energizado.

3 Practica de mantenimiento correctivo y búsqueda de fallas eléctricas programadas, simuladas, en circuitos de protección y control de motores.

4 Fabricación, construcción, montaje en laboratorio de un equipo didáctico con simulador de fallas eléctricas para circuitos de protección y control de motores.  

IV. -   PRE – REQUISITO

Conversión de Energía Eléctrica II

V. -   CONTENIDO.

5.1  Unidades programáticas
2 Tipos de planos eléctricos, clasificación, usos y aplicaciones.
3 Técnicas de análisis para elaboración de proyectos eléctricos. 
4 Prácticas de laboratorio: Montaje de circuitos de protección y control.
5 Prácticas de laboratorio: Ubicación y reparación de fallas eléctricas.
6 Prácticas de taller: Construcción de tablero didáctico simulador de fallas de protección y control de motores.

5.2  Desarrollo de las unidades programáticas.

7 Tipos de planos eléctricos, clasificación, usos y aplicaciones.

1.1 Planos eléctricos: Conceptos, definiciones, nomenclatura.

1.2 Planos funcionales: Definición, características, utilidad. 

1.3 Planos de cableado: Definición, características, utilidad. 

8 Técnicas de análisis para elaboración de proyectos eléctricos.

8.1 Análisis de planos funcionales y de cableado: Definición, partes, usos y aplicaciones.

8.2 Elaboración de planos de cableado de protección y control a partir de planos funcionales (trabajo de gabinete, individual).

9 Prácticas de laboratorio: Montaje de circuitos de protección y control.

9.1 Práctica modular de montaje de circuitos de protección y control.

9.2 Montaje de cableado.

9.3 Verificación y técnicas de verificación sin tensión.
9.4 Energización de módulo y ensayo con tensión.
9.5 Mediciones eléctricas.
9.6 Informe técnico final.

4    Prácticas de laboratorio: Ubicación y reparación de fallas eléctricas.
       4.1  Simulación de fallas eléctricas.

       4.2  Mantenimiento correctivo y preventivo.
       4.3  Uso de planos funcionales y seguimiento de señal.
       4.4  Ubicación de fallas.

       4.5 Acción correctiva de fallas.

5 Práctica de taller: Construcción de tablero didáctico simulador de fallas de protección y control de motores.
5.1 Recepción de dispositivos y materiales. Inventario.

5.2 Especificaciones técnicas.

5.3 Elaboración de presupuesto y de cronograma de trabajos.

5.4 Construcción y montaje de tablero didáctico simulador de fallas eléctricas de protección y control de motores (por grupo).

5.5 Elaboración de Manual del equipo simulador de fallas.

5.6 Presentación pública del equipo construido.

VI. -   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Presentación de la parte teórica en la pizarra o con proyector hasta su total comprensión.

2. Análisis teóricos-prácticos en clase por el profesor.

3. Prácticas de taller y de laboratorio,  aplicando la teoría estudiada.

4. Participación de los alumnos en las clases prácticas en el laboratorio.
5. Realización y presentación de trabajos prácticos.
VII. -   MEDIOS AUXILIARES

1. Pizarra.

2. Proyector.

3. Resúmenes. Planos eléctricos. Equipos de laboratorio.

4. Bibliografía de apoyo.

VIII. -   EVALUACIÓN

1. Requisitos para el examen final.

1.1. Dos pruebas parciales de cuyos puntajes saldrá el promedio que dará derecho a los exámenes finales.

2. Examen final.

2.1. El examen final será en forma práctica y versará sobre la totalidad del contenido programático.

3. Calificación final.

3.1. La calificación final estará de acuerdo ala escala establecida por el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica.

IX. -   BIBLIOGRAFÍA 
· Alfred F. Spitta. Instalaciones Eléctricas. Teoría y problemas de protección y control de circuitos eléctricos / Tomo 1. – Madrid, España: Editorial Dossat, S.A. 1.975 – (Siemens AG; Alemania).
· Hayt, William H. Análisis de Circuitos de ingeniería / William H. Hayt, Jack E. Kemmerly. -- 4ª ed. --México: McGraw-Hill, 1992. –
· Günter G. Seip. Instalaciones Eléctricas. Teoría y problemas. -- Madrid: Editorial Dossat S.A. – (Siemens AG, Alemania).
· Manuales técnicos de la WEG, Brasil.

